| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Медиаконвертер DMC-615SC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Этот медиаконвертер преобразуют сигнал из стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 км. Поддерживает 2 оптических порта (SC-коннекторы) |  | Характеристики Один канал преобразования среды передачи между многомодовым оптическим кабелем 100BASE-FX и одномодовым оптическим кабелем 100BASE-FX 2 оптических порта для SC-коннектора Режим передачи Store-and-forward Передача на полной скорости канала Индикаторы состояния на передней панели Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси Горячая замена при установке в шасси Спецификация Индикаторы: Питание LINK-1 LINK-2 Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм. Питание: 7.5V 1.5A Внешний AC-адаптер питания Температура Эксплуатации 0 - 40 C Влажность 10 ~ 90% без конденсата Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick |  |
|  |  | Информация для заказа DMC-615SC: - Медиаконвертер -2 порта 1 100BASE-FX, разъем SC, преобразует сигнал из многомодового оптического кабеля в одномодовый оптический кабель, максимальная длина 15 км. |  |